АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЁВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 12 августа 2016 года | № 158/1 |  |
| --- | --- | --- |

Об  утверждении      программы

энергосбережения и  повышения

энергетической    эффективности

Администрации      Никольского

сельского поселения Сычевского района Смоленской области (в редакции постановления Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 30.01.2017 года № 22, от 28.02.2019г.№ 15,от 27.02.2020г. №15)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Администрации  Никольского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района  Смоленской области  от 30.10.2015 года

№ 8 «Об   утверждении  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2014-2018 годы»

3. Установить, что в ходе реализации  программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

http://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                  В.В. Суворов

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области ____________/Суворов В.В./ м.п. «12» августа 2016 г. № 158/1 (в редакции постановления Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 30.01.2017 года № 22, от 28.02.2019 года №15, от 27.02.2020 года №15) |
| --- | --- |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Никольского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области ИНН 6715011820 Юридический адрес: 215283, Смоленская область, Сычевский район, д. Никольское, ул. Набержная, д.13, помещение 3 Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области: Суворов Владимир Васильевич |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области Контактное лицо: ФИО: Степанова Оксана Витальевна Должность: Главный специалист Администрации Телефон: +7 (48130) 2-41-17 e-mail: nikol_sp@mail.ru |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области ИНН 6715011820 КПП 671501001 Юридический адрес: 215283, Смоленская область, Сычевский район, д.Никольское Фактический адрес: 215283, Смоленская область, Сычевский район, д.Никольское Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области Суворов Владимир Васильевич |
| Цели программы | - Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. - Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - Повышение эффективности системы теплоснабжения. - Повышение эффективности системы электроснабжения. - Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. - Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении. - Снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. - Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг. - Обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2024 гг. |
| Целевые показатели | - Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). - Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л). - Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. - Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). - Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (кВт*ч/м2). |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 164,0 тыс. руб., в том числе: - бюджетные средства – 164,0 тыс. руб.- по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 44,0 тыс. рублей; 2021 год – 30,0 тыс. рублей; 2022 год – 30,0 тыс. рублей; 2023 год – 30,0 тыс. рублей; 2024 год – 30,0 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии – 48027 кВт*ч (292,96 тыс. руб.) |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального образования, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности здания, находящегося в муниципальной собственности, и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основным инструментом управления энергосбережением является программнный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

Раздел 2. Краткая характеристика объекта

Общие сведения об организации

| Полное наименование | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Проведение энергетического обследования | ООО «Энерготранссервис» Дата проведения – март, 2013 г. |
| Численность сотрудников в учреждении, чел. | 13 |
| Общая площадь учреждения, м2 | 171,19 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 155,19 |

На территории сельского поселения находятся 10 артезианских скважин с 10-ю водонапорными башнями, которые находятся в муниципальной собственности Администрации Никольского сельского поселения и переданы в аренду на обслуживание в ООО «Сычевская коммунальная компания».

Централизованные котельные, тепловые электростанции и многоквартирные дома на территории сельского поселения – отсутствуют.

На территории сельского поселения проживает 1 012 человек.

Характеристика зданий, строений, сооружений

- Здание Администрации, д. Никольское

| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 53,19 |
| Отапливаемая площадь здания, м2 | 53,19 |
| Численность сотрудников, чел. | 7 |

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в д. Никольское занимает 3-х комнатную квартиру в 2-х этажном здании, находящемся в собственности Администрации Никольского сельского поселения. Помимо помещений Администрации в здании на основе договора аренды располагаются: отделение связи и АТС и Никольский филиал «Сычевской МЦБС», а также жилая квартира – общей площадью 321,41 м2.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии здания Администрации является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Имеется 1 ввод электрической энергии с установленным прибором учета электрической энергии – ЦЭ6807П (класс точности – 1,0).

Система внутреннего освещения помещений Администрации включает 4 лампы накаливания мощностью по 60 Вт и 8 компактных люминесцентных ламп мощностью по 22 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от 11-ти настенных электрических панелей ЭПНТ-0,45/220 УХЛ4 мощностью по 450 Вт. Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

В помещениях Администрации установлено 4 оконных блока из ПВХ профиля площадью 9,24 м2, а также 1 деревянная входная дверь площадью 1,6 м2 и 1 металлическая входная дверь площадью 1,6 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в здании Администрации – отсутствуют.

Холодное водоснабжение здания Администрации осуществляется от уличной водоразборной колонки. Поставщиком холодного водоснабжения является ООО «Сычевская коммунальная компания».

- Здание Администрации, д. Субботники

| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 70 |
| Отапливаемая площадь здания, м2 | 54 |
| Численность сотрудников, чел. | 3 |

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в д. Субботники располагается в одноэтажном отдельно стоящем здании, находящемся в собственности Администрации Никольского сельского поселения.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии здания Администрации является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Имеется 1 ввод электрической энергии с установленным прибором учета электрической энергии – ЦЭ6807П (класс точности – 1,0). Объемы потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении за 2015 год – неизвестно.

Система внутреннего освещения помещений Администрации включает 10 ламп накаливания мощностью по 60 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от 12-ти настенных электрических панелей ЭПНТ-0,45/220 УХЛ4 мощностью по 450 Вт. Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

В помещениях Администрации установлено 5 оконных блока из ПВХ профиля площадью 7,15 м2, а также 1 деревянная входная дверь площадью 1,6 м2 и 1 металлическая входная дверь площадью 1,6 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в здании Администрации – отсутствуют.

- Здание Администрации, д. Хлепень

| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 48 |
| Отапливаемая площадь здания, м2 | 48 |
| Численность сотрудников, чел. | 3 |

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в д. Хлепень располагается в одноэтажном отдельно стоящем здании, находящемся в собственности Администрации Никольского сельского поселения.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии здания Администрации является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Имеется 1 ввод электрической энергии с установленным прибором учета электрической энергии – Меркурий 203.1 (класс точности – 1,0).

Система внутреннего освещения помещений Администрации включает 10 компактных люминесцентных ламп мощностью по 22 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от 12-ти настенных электрических панелей ЭПНТ-0,45/220 УХЛ4 мощностью по 450 Вт. Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

В помещениях Администрации установлено 4 деревянных оконных блока мощностью 6,16 м2, а также 1 металлическая входная дверь площадью 1,6 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в здании Администрации – отсутствуют.

Холодное водоснабжение здания Администрации осуществляется от уличной водоразборной колонки. Поставщиком холодного водоснабжения является ООО «Сычевская коммунальная компания».

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Никольского сельского поселения находятся 129 светильников (ЖКУ-250), оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт. Установлены фотореле в количестве 21 шт.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 18-ти штук: Меркурий 200.02 – 2 шт.; ЦЭ6807П – 12 шт.; СЕ 101 – 1 шт.; СЭЭ-1,2 – 2 шт. Все установленные приборы учета электрической энергии имеют наивысший класс точности (1,0) и проходят поверку в срок.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт Смоленск».

На балансе Администрации Никольского сельского поселения находятся 3 единицы автотранспорта марки: ВАЗ 21214 – 1 шт., ВАЗ 21053 – 2 шт. (легковые автомобили).

Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления Никольского сельского поселения необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых

актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного

использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Программа реализуется в 2018-2024 годах.

| Целевые показатели | Года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Увеличение числа реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (шт.) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Основным мероприятием программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения.

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Никольского сельском поселении Сычевского района Смоленской области является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в Никольского сельском поселенииСычевского района Смоленской области являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- снижение энергетических затрат и повышение эффективности за счет модернизации отопительных приборов

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение

Расходы на реализацию муниципальной Программы предусматриваются за счет средств бюджета  муниципального образования  Никольского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области.

Общий объем финансирования муниципальной Программы составит 164,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год –  0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год –  44,0 тыс. рублей;

2021 год – 30,0 тыс. рублей;

2022 год – 30,0 тыс. рублей;

2023 год – 30,0 тыс. рублей;

2024 год – 30,0 тыс. рублей.

Раздел 6. Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Никольского сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

Раздел 7. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление Администрацией Никольского сельского поселения  в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Приложение 1

к муниципальной  программе «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»

Система программных мероприятий

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финанси рования на 2018 г., тыс. руб. | Объемы финанси рования на 2019 г., тыс. руб. | Объемы финансирования на 2020 г., тыс. руб. | Объемы финансирования на 2021 г., тыс. руб. | Объемы финансирования на 2022 г., тыс. руб. | Объемы финансирования на 2023 г., тыс. руб. | Объемы финансирования на 2024 г., тыс. руб. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные мероприятия «Энергосбережения и повышение энерготической эффективности в системах наружного освещения» | 0 | 0 | 44,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 164,0 |
| 1. | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники | - | - | Средства инвестора | - | - | - | - | - |
| 2. | Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
|  | Замена компактных люминесцентных ламп внутреннего освещения на светодиодные лампы в д. Никольское и в д. Хлепень | 0 | 0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |