АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЁВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 12 августа 2016 года | № 158/1 |  |
| --- | --- | --- |

Об  утверждении      программы

энергосбережения и  повышения

энергетической    эффективности

Администрации      Никольского

сельского поселения Сычевского района Смоленской области (в редакции постановления Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 30.01.2017 года № 22, от 28.02.2019 года № 15)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Администрации  Никольского сельского поселения  Сычевского района Смоленской области.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района  Смоленской области  от 30.10.2015 года

№ 8 «Об   утверждении  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2014-2018 годы»

3. Установить, что в ходе реализации  программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

http://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                  В.В. Суворов

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области ____________/Суворов В.В./ м.п. «12» августа 2016 г. № 158/1 (в редакции постановления Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 30.01.2017 года № 22, от 28.02.2019 года №15) |
| --- | --- |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Никольского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области

Смоленск 2016 г.

# РАЗДЕЛ 1.

Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(в редакции постановления Администрации Никольского сельского поселения Сычевского

района Смоленской области   от 30.01.2017 года № 22, от 28.02.2019 года №15)

| Полное наименование организации | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области ИНН 6715011820 Юридический адрес: 215283, Смоленская область, Сычевский район, д. Никольское, ул. Набержная, д.13, помещение 3 Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области: Суворов Владимир Васильевич |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 47-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области Контактное лицо: ФИО: Степанова Оксана Витальевна Должность: Главный специалист Администрации Телефон: +7 (48130) 2-41-17 e-mail: nikol_sp@mail.ru |
| Полное наименование разработчиков программы | Открытое Акционерное Общество «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» ИНН 6731077881 Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 12 Фактический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 21 Генеральный директор ОАО «ЦЭПЭ»: Горбатко Сергей Яковлевич |
| Цели программы | - Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. - Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - Повышение эффективности системы теплоснабжения. - Повышение эффективности системы электроснабжения. - Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. - Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении. - Снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. - Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг. - Обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2021 гг. |
| Целевые показатели | - Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). - Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л). - Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. - Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). - Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (кВт*ч/м2). |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 112,3 тыс. руб., в том числе: - бюджетные средства – 209,3 тыс. руб.; - энергосервисные контракты – 903 тыс. руб. (средства инвестора). |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии – 126 830 кВт*ч (775,33 тыс. руб.) |

# РАЗДЕЛ 2.

# РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2.1. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 212 | 26469 | 22532 | 1511 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 207,34 | 199,44 | 197,72 | 182,78 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | 0 | 412 | 973 | 0 |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | - | - | - | - |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - | - | - | - |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - | - | - | - |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | - | - | - | - |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./ Гкал | - | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./ Гкал | - | - | - | - |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | - | - | - | - |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | - | - | - |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 32 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | 5,73 | 4,36 | 3,16 | 3,16 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |

2.2. ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение 2017 (базового) года | Плановые значения индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч | 128382 | 128170 | 101701 | 79169 | 77658 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления твердого печного топлива | м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | л | 7589 | 7589 | 7589 | 7589 | 7589 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД.

Общие сведения об организации

| Полное наименование | Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Проведение энергетического обследования | ООО «Энерготранссервис» Дата проведения – март, 2013 г. |
| Численность сотрудников в учреждении, чел. | 17 |
| Общая площадь учреждения, м2 | 171,19 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 155,19 |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения составил: электрическая энергия – 135 539 руб., уличное освещение – 654 084 руб., холодное водоснабжение – 806 руб., моторное топливо – 251 252 руб. ИТОГО: 1 041 681 руб. |

На территории сельского поселения находятся 10 артезианских скважин с 10-ю водонапорными башнями, которые находятся в муниципальной собственности Администрации Никольского сельского поселения и переданы в аренду на обслуживание в ООО «Сычевская коммунальная компания».

Централизованные котельные, тепловые электростанции и многоквартирные дома на территории сельского поселения – отсутствуют.

На территории сельского поселения проживает 1 128 человек.

Характеристика зданий, строений, сооружений

- Здание Администрации, д. Никольское

| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 53,19 |
| Отапливаемая площадь здания, м2 | 53,19 |
| Численность сотрудников, чел. | 4 |

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в д. Никольское занимает 3-х комнатную квартиру в 2-х этажном здании, находящемся в собственности Администрации Никольского сельского поселения. Помимо помещений Администрации в здании на основе договора аренды располагаются: отделение связи и АТС и Никольский филиал «Сычевской МЦБС», а также жилая квартира – общей площадью 321,41 м2.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии здания Администрации является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Имеется 1 ввод электрической энергии с установленным прибором учета электрической энергии – ЦЭ6807П (класс точности – 1,0).

Система внутреннего освещения помещений Администрации включает 4 лампы накаливания мощностью по 60 Вт и 8 компактных люминесцентных ламп мощностью по 22 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от 11-ти настенных электрических панелей ЭПНТ-0,45/220 УХЛ4 мощностью по 450 Вт. Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

В помещениях Администрации установлено 4 оконных блока из ПВХ профиля площадью 9,24 м2, а также 1 деревянная входная дверь площадью 1,6 м2 и 1 металлическая входная дверь площадью 1,6 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в здании Администрации – отсутствуют.

Холодное водоснабжение здания Администрации осуществляется от уличной водоразборной колонки. Поставщиком холодного водоснабжения является ООО «Сычевская коммунальная компания».

- Здание Администрации, д. Субботники

| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 70 |
| Отапливаемая площадь здания, м2 | 54 |
| Численность сотрудников, чел. | 4 |

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в д. Субботники располагается в одноэтажном отдельно стоящем здании, находящемся в собственности Администрации Никольского сельского поселения.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии здания Администрации является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Имеется 1 ввод электрической энергии с установленным прибором учета электрической энергии – ЦЭ6807П (класс точности – 1,0). Объемы потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении за 2015 год – неизвестно.

Система внутреннего освещения помещений Администрации включает 10 ламп накаливания мощностью по 60 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от 12-ти настенных электрических панелей ЭПНТ-0,45/220 УХЛ4 мощностью по 450 Вт. Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

В помещениях Администрации установлено 5 оконных блока из ПВХ профиля площадью 7,15 м2, а также 1 деревянная входная дверь площадью 1,6 м2 и 1 металлическая входная дверь площадью 1,6 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в здании Администрации – отсутствуют.

- Здание Администрации, д. Хлепень

| Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 48 |
| Отапливаемая площадь здания, м2 | 48 |
| Численность сотрудников, чел. | 3 |

Администрация Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в д. Хлепень располагается в одноэтажном отдельно стоящем здании, находящемся в собственности Администрации Никольского сельского поселения.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии здания Администрации является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Имеется 1 ввод электрической энергии с установленным прибором учета электрической энергии – Меркурий 203.1 (класс точности – 1,0).

Система внутреннего освещения помещений Администрации включает 10 компактных люминесцентных ламп мощностью по 22 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от 12-ти настенных электрических панелей ЭПНТ-0,45/220 УХЛ4 мощностью по 450 Вт. Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

В помещениях Администрации установлено 4 деревянных оконных блока мощностью 6,16 м2, а также 1 металлическая входная дверь площадью 1,6 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в здании Администрации – отсутствуют.

Холодное водоснабжение здания Администрации осуществляется от уличной водоразборной колонки. Поставщиком холодного водоснабжения является ООО «Сычевская коммунальная компания».

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Никольского сельского поселения находятся 129 светильников (ЖКУ-250), оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт. Установлены фотореле в количестве 21 шт.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 18-ти штук: Меркурий 200.02 – 2 шт.; ЦЭ6807П – 12 шт.; СЕ 101 – 1 шт.; СЭЭ-1,2 – 2 шт. Все установленные приборы учета электрической энергии имеют наивысший класс точности (1,0) и проходят поверку в срок.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт Смоленск».

На балансе Администрации Никольского сельского поселения находятся 3 единицы автотранспорта марки: ВАЗ 21214 – 1 шт., ВАЗ 21053 – 2 шт. (легковые автомобили).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: 85 319 км.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | 3 | 3 | 100 |
| Уличное освещение | 21 | 18 | 86 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия: д. Никольское д. Хлепень д. Субботники | кВт*ч | 21 193 | 135 539 | 7,30 | 6,40 (руб./кВт*ч) |
|  |  |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 107 189 | 654 084 | 36,93 | 6,10 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Холодное водоснабжение | м3 | 24 | 806 | - | 33,58 (руб./м3) |
| 4 | Моторное топливо (АИ-92) | л | 7 589 | 251 252 | 8,48 | 33,11 (руб./л) |
| Итого |  |  |  | 1 041 681 | 52,71 | - |

Рис. 1 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена светильников уличного освещения (E40 250W – 129 шт.) на светодиодные светильников (E40 80W).

- Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения (3 шт.).

- Замена ламп накаливания внутреннего освещения (Е27 60W – 4 шт.) на светодиодные лампы (Е27 7W) в д. Никольское.

- Замена компактных люминесцентных ламп внутреннего освещения (Е27 22W – 18 шт.) на светодиодные лампы (Е27 9W) в д. Никольское и в д. Хлепень.

- Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (4 шт. – 6,16 м2) в д. Хлепень.

- Применение низкоэмиссионных пленок для оконных блоков (15,4 м2) в д. Никольское и в д. Хлепень.

- Монтаж теплоотражающих экранов за отопительными панелями (23 шт.) в д. Никольское и в д. Хлепень.

# В связи с тем, что неизвестны объемы потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в здании Администрации д. Субботники, то мероприятия по сокращению потребления электрической энергии в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно.

# Также в помещениях Администрации Никольского сельского поселения требуется замена настенных электрических панелей на более мощные, но т.к. это приведет к увеличению объемов потребления электрической энергии в учреждении, то реализацию данного мероприятия в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно.

# В связи с тем, что потребление холодной воды осуществляется от уличных водоразборных колонок, поэтому нет технической возможности сократить объемы потребления холодного водоснабжения.

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

## 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

## Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники | кВт*ч | Средства инвестора | 903 | 48027 | 292,96 |
| 2 | Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения | кВт*ч | Бюджетные средства | 90 | - | - |
| 3 | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на светодиодные лампы в д. Никольское | кВт*ч | Бюджетные средства | 1,2 | 212 | 1,36 |
| 4 | Замена компактных люминесцентных ламп внутреннего освещения на светодиодные лампы в д. Никольское и в д. Хлепень | кВт*ч | Бюджетные средства | 5,4 | 234 | 1,50 |

Причина перехода на энергосберегающую светодиодную продукцию. Качество светодиодного освещения обеспечивает необходимую светоотдачу и благоприятный спектр излучения, превосходит по сроку службы лампу накаливания в 8-25 раз и снижают энергопотребление при равной мощности лучей в 6-10 раз, имеют высокую защиту от перепадов напряжения. Окупаемость светодиодных ламп при установке их в систему освещения и в настольные лампы будет максимальной при комбинированном использовании последних с потолочными светильниками по зонам освещения. Замена всех ламп накаливания в осветительной системе по мере их выработки позволит экономить расходы на электроэнергию в большем проценте.

Светодиодные лампы не содержат ртути и могут обеспечить экономическую выгоду с меньшими затратами на техническое обслуживание и большей эффективностью. Преимуществом этих ламп может быть и их длительный срок эксплуатации. Галогенные и люминесцентные лампы могут работать до 25000 часов, тогда как LED поднимают этот показатель на качественно новый уровень - до 100 000 часов. Срок службы ламп обладает существенным преимуществом для производителей, поскольку любые работы по обслуживанию, эксплуатации, замене креплений требуют денег. И, фактически, светодиодные лампы требуют одной трети энергии традиционных методов освещения.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 13. производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию.

Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.

## Мероприятия в системе отопления

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля в д. Хлепень | кВт*ч | Бюджетные средства | 28 | 348 | 2,24 |
| 2 | Применение низкоэмиссионных пленок для оконных блоков в д. Никольское и в д. Хлепень | кВт*ч | Бюджетные средства | 40 | 1337 | 8,55 |
| 3 | Монтаж теплоотражающих экранов за отопительными панелями в д. Никольское и в д. Хлепень | кВт*ч | Бюджетные средства | 2,6 | 566 | 3,62 |

Теплопотери через окно происходят по нескольким каналам: потери через оконный блок и переплеты (мостики холода, неплотности), потери за счет теплопроводности воздуха и конвективных потоков между стеклами, а также теплопотери посредством теплового излучения. Очевидно что, величина теплопотерь через оконный блок напрямую зависит от конструкции окна, используемых материалов, качества изготовления. В реальности она составляет около 10 % от общих теплопотерь из помещения. Остальные два канала теплопотерь - это потери непосредственно через остекление. Решение проблемы энергосбережения возможно только с помощью применения системных, комплексных мер. Особую роль в энергобалансе здания играют светопрозрачные конструкции. Уровень их теплозащиты уступает теплозащите стеновых конструкций зданий. В настоящее время в России применяются следующие основные способы повышения энергоэффективности светопрозрачных конструкций:

- переход от одно- и двухкамерных стеклопакетов к трех- и более камерным;

- применение термопленки (теплопоглощающее остекление);

- наполнения стеклопакетов инертными газами.

При замене деревянных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом окупаемость мероприятия составит в среднем не более двадцати пяти лет.

С целью уменьшения тепловых потерь через оконные блоки, рекомендуется применение низкоэмиссионных энергосберегающих оконных пленок. Применение данного энергосберегающего мероприятия имеет ряд преимуществ по сравнению, например, с мероприятием по замене окон на энергосберегающие, а именно:

- Не требует больших капитальных затрат, возникающих при замене окон, поскольку пленка наклеивается на окно изнутри помещения.

- Исключаются дополнительные затраты на транспортировку, монтаж.

- Пленка является солнцезащитной пленкой селективного типа, т.е. пропускает видимый свет и отражает инфракрасное излучение, в том числе и тепловое.

- Удерживание стекла в раме в случае разбивания, уменьшая защищая имущество тем самым.

Поскольку покрытием пропускается лишь электромагнитное излучение видимого диапазона, для всех остальных каналов (оптического, акустического, радиочастотного и электронно-оптического) пленка является фильтром.

Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. До 20% повышается эффективность работы отопительной системы. Температура в помещении повышается на 2-3 градуса. Фольгопласт СП - самоклеющийся утеплитель дублированный алюминиевой фольгой,аналог Изолон НПЭ самоклеющийся дублированный алюминиевой фольгой. Материал, состоит из вспененного полиэтилена ламинированного с одной стороны полированной алюминиевой фольгой, с другой стороны нанесен слой специального водоустойчивого клея, позволяющего надежно закрепить материал на металлических, кирпичных, бетонных, деревянных, оклеенных ранее обоями или выровненных гипсокартоном стенах. Основа - вспененный полиэтилен обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. За счет закрытой ячеистой структуры пенополиэтилен обладает крайне низкой гигроскопичностью, т.е. практически не впитывает влагу. Пенополиэтилен имеет также отличную способность к звукопоглощению, что позволяет применять его в качестве звукоизолятора. Материал не гниет, не выделяет вредных веществ, экологически чист и долговечен, что позволяет использовать его в жилых помещениях. Наружный слой - полированная алюминиевая фольга обладающая идеальной отражательной способностью до 97%, тем самым препятствуя прохождению через Фольгопласт теплового излучения. Кроме того, алюминиевая фольга является одним из лучших пароизоляторов. Средняя цена квадратного метра 200 рублей.

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и издание приказа по организации об экономии энергоресурсов | - | 2016 | - | - |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2016 | - | - |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | - | 2016 | - | - |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | - | 2016 | - | - |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | - | 2016 | - | Процент от экономии |
| 6 | Популяризация жителей МО вопросам энергосбережения | - | 2016 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(в редакции постановления Администрации Никольского сельского поселения Сычевского  района Смоленской области

от 30.01.2017 года № 22, от 28.02.2019 года № 15)

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники | - | - | - | - | - | Средства инвестора | 483 | 25669 | кВт*ч | 156,70 |
| 2 | Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения | - | - | - | - | - | Бюджетные средства | 30 | - | - | - |
| 3 | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на светодиодные лампы в д. Никольское | Бюджетные средства | 1,2 | 212 | кВт*ч | 1,36 | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена компактных люминесцентных ламп внутреннего освещения на светодиодные лампы в д. Никольское и в д. Хлепень | - | - | - | - | - | Бюджетные средства | 5,4 | 234 | кВт*ч | 1,50 |
| 5 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля в д. Хлепень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Применение низкоэмиссионных пленок для оконных блоков в д. Никольское и в д. Хлепень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Монтаж теплоотражающих экранов за отопительными панелями в д. Никольское и в д. Хлепень | - | - | - | - | - | Бюджетные средства | 2,6 | 566 | кВт*ч | 3,62 |
| 8 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сокращению объемов электрической энергии, -используемой при переданне (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| 21 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| 22 | Замена электропанелей отопления на энергосберегающие | Бюджетные средства | 42,1 | 1644 | кВт*ч | 7,20 |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | 43,3 | Х | Х | 8,56 | Х | 521 | Х | Х | 161,82 |

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники | Средства инвестора | 420 | 22358 | кВт*ч | 136,26 | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка приборов учета электрической энергии для уличного освещения | Бюджетные средства | 30 | - | - | - | Бюджетные средства | 30 | - | - | - |
| 3 | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на светодиодные лампы в д. Никольское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена компактных люминесцентных ламп внутреннего освещения на светодиодные лампы в д. Никольское и в д. Хлепень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля в д. Хлепень | Бюджетные средства | 14 | 174 | кВт*ч | 1,12 | Бюджетные средства | 14 | 174 | кВт*ч | 1,12 |
| 6 | Применение низкоэмиссионных пленок для оконных блоков в д. Никольское и в д. Хлепень | - | - | - | - | - | Бюджетные средства | 40 | 1337 | кВт*ч | 8,55 |
| 7 | Монтаж теплоотражающих экранов за отопительными панелями в д. Никольское и в д. Хлепень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сокращению объемов электрической энергии, -используемой при переданне (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| 21 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| 22 | Замена электропанелей отопления на энергосберегающие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 464 | Х | Х | 137,38 | Х | 84 | Х | Х | 9,67 |

# РАЗДЕЛ 5.

# СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируются отчеты о реализации Программы.